|  |  |
| --- | --- |
| **PARKVADİ EVLERİ MAHAL LİSTESİ** | |
| **1. KONUT İÇİ :** **1.1. SALON :** Döşeme : Lamine Parke: **ŞERİFOĞLU PARKE** (plank) + KARABACAK PARKE (plank) Duvar : Tekstil tabanlı vinil duvar (ithal**) J.JOSEPHSON-VYCONASİS (BİLDES TİC.)** Tavan : 1.Sınıf Perdelik + Kartonpiyer : Dökme Alçı **(ALMET İNŞAAT)** 3 Kat beyaz su bazlı boya : **ALSECCO**  **1.2. ODALAR** Döşeme : Lamine Parke: **ŞERİFOĞLU PARKE** (2. strip) + **KARABACAK PARKE** (2. strip) Duvar : Boyanabilir tekstürlü duvar kağıdı (ithal) **VİTRULAN + DUFA (DORUK YAPI)** Tavan : 1.Sınıf Perdelik : Dökme Alçı **(ALMET İNŞAAT)** 3 Kat beyaz su bazlı boya : **ALSECCO**  **1.3. ANTRE VE KORİDOR** Döşeme : 1. Sınıf Seramik : **VİTRA-PORSELEN CK REKTEFİYELİ** Duvar : Boyanabilir tekstürlü duvar kağıdı (ithal) : **VİTRULAN + DUFA (DORUK YAPI)** Ahşap Süpürgelik : **SİDORSA + MASİF AĞAÇ** Tavan : Yeşil alçıpan asma tavan: **LAFARGE**  + 3 kat beyaz bu bazlı boya: **ALSECCO**  **1.4 MUTFAK:** Döşeme : 1. Sınıf Seramik: **VİTRA-PORSELEN CK REKTEFİYELİ** Duvar : Tekstil Tabanlı Vinli duvar kâğıdı (ithal): **J.JOSEPHSON-VYCON-OASİS (BİLDES TİC.)** Tavan : 1.Sınıf perdelik Dökme alçı **(ALMET İNŞ.)** + 3 kat beyaz su bazlı boya: **ALSECCO**  **1.5 BANYO-WC-ÇAMAŞIRLIK:** Döşeme : 1.sınıf seramik (kaymaz): **VİTRA-PORSELEN CK REKTEFİYELİ** Duvar : 1.sınıf seramik: **VİTRA-SERAMİK** Tavan : Yeşil alçıpan asma tavan: **LAFARGE** + 3 kat beyazbu bazlı boya: **ALSECCO**  **1.6 VİTRİFİYE :** Tüm Vidrifiye ve Armatürler; **İNTEMA**  **1.7 KAPILAR :** Dış Kapılar : Kapılar-kasa çelik, ahşap kaplamalı çelik kapıkanadı - **MOTTURA KİLİT +** **ANKARA ÇELİK KAPI** İç Kapılar: Doğal meşe kaplama: **SİDOORSA + MASİF AĞAÇ** İç Kapı Aksesuarları: **HAFELE**  **1.8 PENCERELER + BALKON ve TERAS KAPI VE CAMEKÂNLARI:** Dıştan alüminyumgiydirmelifolyou PVC doğrama - **SCHÜCCO (PİMEKS)** Alüminyum Giydirme Cephe: Rescara System **(POYRAZ ALÜMİNYUM)**  **1.9 DOLAPLAR:** Antre Dolaplar : Özel Tasaramı vestiyer - **KOLEKSİYON** Oda Dolabı :Özel tasarım soyunma dolabı- A-Bloklar (Genç Odası dolabı) - **KOLEKSİYON** B-C- Bloklar (Ebeveyn Odası dolabı-1adet) - **KOLEKSİYON** Mutfak : Özel tasarım ithal modüler mutfak- **NOLTE(Alman Menşeli)**   Üst Dolaplar- Chicago serisi - **Magnolia** Hilton Tipi Lavabo : Özel tasarım Hilton tipi banyo+çamaşır dolabı-**KOLEKSİYON**  **1.10 TEZGAHLAR:** Mutfaklar : İthal akrilik Bazlı Tezgâh **DU-PONT-CORIAN (SKALA DEK.)** Hilton tipi lavabo tezgâhı : İthal Akrilik bazlı **DU-PONT-MONTELLI (SKALA DEK.)**  **1.11 ANKASTRELER :** • Buzdolabı (90’lık). • Fırın, • Ocak (5 Gözlü), • Mikrodalga Fırın, • Davlumbaz (120’lik), | • Bulaşık Makinesi (Yarı Ankastre) • Çöp Öğütücü: **ISE MODEL (Amerikan Menşeli)** • Çamaşır makinesi - A Bloklarda verilecek • Mutfak evyesi: **BLANCO** • Çamaşır Odası Evyesi: **PERA**  **1.12 RADYATÖRLER : Alurad-Mistral (Fen-İş Alüminyum)**  **2. BLOK İÇİ:** **2.1 BLOK GİRİŞ HOLÜ:** Döşeme: Regal Koyu Bej **(ART-TAŞ)** Duvar; S.F. Real-Mekanik Montaj **(TENOKA)** Mobilyalar (Banko+Posta Kutusu+Ayna+Küpeşte: Özel Tasarım **(KOLEKSİYON + MASİF AĞAÇ)** Giriş Saçağı: MetalKonstriksiyon+Temperli Cam + Kestane Pergola **(APC)**  **2.2 KAT HOLLERİ :**  Döşeme: Regal Koyu Bej **(ART-TAŞ)** Duvar; Boyanabilir tekstürlü duvar kâğıdı (ithal): **VİTRULAN + DUFA (DORUK YAPI)** Tavan : Beyaz alçıpan asma tavan : **LAFARGE** + 3 kat beyaz su bazlı boya: **ALSECCO**  **2.3. YANGIN HOLLERİ** Döşeme : Famerit Duvar + Tavan : Makineli alçı sıva : **LAFARGE (ALMET)** 3 kat beyaz su bazlı boya : **ALSECCO** Yangın Kapıları : 120 dk. Yangın dayanımlı (Sertifikalı) **(ANKARA ÇELİK KAPI)**  **2.4. ASANSÖRLER** Asansörler : **MITSUBISHI** Asansör Cepheleri : **Star Galaxy - Mekanik Montaj (TENOKA)**  **3. DIŞ CEPHE:** **3.1. Dış cephe mantolama : ALSECCO (A4 Granit)** **3.2. Dış cephe kaplama :** Mekanik montajlı Andezit taş : **(HASTAŞ + TENOKA)** **3.3. Güneş Kırıcılar :** Metal kontriksiyon + 140 mm’lik panel **(POYRAZ ALÜMİNYUM)** **3.4. Balkonlar:** Döşeme : 1. Sınıf Seramik : **VİTRA - PORSELEN CK REKTEFİYELİ** 1. Sınıf seramik süpürgelik : Paslanmaz çelik süpürgelik **(APC)** Korkuluk : Lamine Teperli cam korkuluk **(APC)** Paslanmaz çelik küpeşte **(APC)** Harpuşta : Teras katlar parapet üstü - Alüminyum Harpuşta **(APC)** Taşüstü - Alüminyum Harpuşta **(PİMEKS)**  **4. GENEL :** **4.1. İLETİŞİM :** İletişim altyapı: **TÜRK TELEKOM** İletişim üstyapı + Uydu + Güvenlik : **RMS ELEKTRONİK**  **4.2. OTOMASYON :** Isıtma + Yangın + Sıcak-Soğuk Su Tesisatı : **ARI OTOMASYON**  **4.3. DİĞER :** • Klima tesisatı : **DAIKIN (CEKA-MET)** • Çelik gömme kasa • Hidroforlar : **KSB (ithal)** • Kazan ve Brülörler : **ERENSAN UNİGAS** • Elektrik priz ve anahtarlar |