|  |
| --- |
| **PARKVADİ EVLERİ MAHAL LİSTESİ**  |
| **1. KONUT İÇİ :****1.1. SALON :**Döşeme : Lamine Parke: **ŞERİFOĞLU PARKE** (plank) + KARABACAK PARKE (plank)Duvar : Tekstil tabanlı vinil duvar (ithal**) J.JOSEPHSON-VYCONASİS (BİLDES TİC.)**Tavan : 1.Sınıf Perdelik + Kartonpiyer : Dökme Alçı **(ALMET İNŞAAT)**3 Kat beyaz su bazlı boya : **ALSECCO****1.2. ODALAR**Döşeme : Lamine Parke: **ŞERİFOĞLU PARKE** (2. strip) + **KARABACAK PARKE** (2. strip)Duvar : Boyanabilir tekstürlü duvar kağıdı (ithal) **VİTRULAN + DUFA (DORUK YAPI)**Tavan : 1.Sınıf Perdelik : Dökme Alçı **(ALMET İNŞAAT)**3 Kat beyaz su bazlı boya : **ALSECCO****1.3. ANTRE VE KORİDOR**Döşeme : 1. Sınıf Seramik : **VİTRA-PORSELEN CK REKTEFİYELİ**Duvar : Boyanabilir tekstürlü duvar kağıdı (ithal) : **VİTRULAN + DUFA (DORUK YAPI)**Ahşap Süpürgelik : **SİDORSA + MASİF AĞAÇ**Tavan : Yeşil alçıpan asma tavan: **LAFARGE**  + 3 kat beyaz bu bazlı boya: **ALSECCO****1.4 MUTFAK:**Döşeme : 1. Sınıf Seramik: **VİTRA-PORSELEN CK REKTEFİYELİ**Duvar : Tekstil Tabanlı Vinli duvar kâğıdı (ithal): **J.JOSEPHSON-VYCON-OASİS (BİLDES TİC.)**Tavan : 1.Sınıf perdelik Dökme alçı **(ALMET İNŞ.)** + 3 kat beyaz su bazlı boya: **ALSECCO****1.5 BANYO-WC-ÇAMAŞIRLIK:**Döşeme : 1.sınıf seramik (kaymaz): **VİTRA-PORSELEN CK REKTEFİYELİ**Duvar : 1.sınıf seramik: **VİTRA-SERAMİK**Tavan : Yeşil alçıpan asma tavan: **LAFARGE** + 3 kat beyazbu bazlı boya: **ALSECCO****1.6 VİTRİFİYE :**Tüm Vidrifiye ve Armatürler; **İNTEMA****1.7 KAPILAR :**Dış Kapılar : Kapılar-kasa çelik, ahşap kaplamalı çelik kapıkanadı - **MOTTURA KİLİT +****ANKARA ÇELİK KAPI**İç Kapılar: Doğal meşe kaplama: **SİDOORSA + MASİF AĞAÇ**İç Kapı Aksesuarları: **HAFELE****1.8 PENCERELER + BALKON ve TERAS KAPI VE CAMEKÂNLARI:**Dıştan alüminyumgiydirmelifolyou PVC doğrama - **SCHÜCCO (PİMEKS)**Alüminyum Giydirme Cephe: Rescara System **(POYRAZ ALÜMİNYUM)****1.9 DOLAPLAR:**Antre Dolaplar : Özel Tasaramı vestiyer - **KOLEKSİYON**Oda Dolabı :Özel tasarım soyunma dolabı- A-Bloklar (Genç Odası dolabı) - **KOLEKSİYON**B-C- Bloklar (Ebeveyn Odası dolabı-1adet) - **KOLEKSİYON**Mutfak : Özel tasarım ithal modüler mutfak- **NOLTE(Alman Menşeli)**  Üst Dolaplar- Chicago serisi - **Magnolia**Hilton Tipi Lavabo : Özel tasarım Hilton tipi banyo+çamaşır dolabı-**KOLEKSİYON****1.10 TEZGAHLAR:**Mutfaklar : İthal akrilik Bazlı Tezgâh **DU-PONT-CORIAN (SKALA DEK.)**Hilton tipi lavabo tezgâhı : İthal Akrilik bazlı **DU-PONT-MONTELLI (SKALA DEK.)****1.11 ANKASTRELER :**• Buzdolabı (90’lık).• Fırın,• Ocak (5 Gözlü),• Mikrodalga Fırın,• Davlumbaz (120’lik), | • Bulaşık Makinesi (Yarı Ankastre)• Çöp Öğütücü: **ISE MODEL (Amerikan Menşeli)**• Çamaşır makinesi - A Bloklarda verilecek• Mutfak evyesi: **BLANCO**• Çamaşır Odası Evyesi: **PERA****1.12 RADYATÖRLER : Alurad-Mistral (Fen-İş Alüminyum)****2. BLOK İÇİ:****2.1 BLOK GİRİŞ HOLÜ:**Döşeme: Regal Koyu Bej **(ART-TAŞ)**Duvar; S.F. Real-Mekanik Montaj **(TENOKA)**Mobilyalar (Banko+Posta Kutusu+Ayna+Küpeşte:Özel Tasarım **(KOLEKSİYON + MASİF AĞAÇ)**Giriş Saçağı: MetalKonstriksiyon+Temperli Cam + Kestane Pergola **(APC)****2.2 KAT HOLLERİ :** Döşeme: Regal Koyu Bej **(ART-TAŞ)**Duvar; Boyanabilir tekstürlü duvar kâğıdı (ithal): **VİTRULAN + DUFA (DORUK YAPI)**Tavan : Beyaz alçıpan asma tavan : **LAFARGE** + 3 kat beyaz su bazlı boya: **ALSECCO****2.3. YANGIN HOLLERİ**Döşeme : FameritDuvar + Tavan : Makineli alçı sıva : **LAFARGE (ALMET)**3 kat beyaz su bazlı boya : **ALSECCO**Yangın Kapıları : 120 dk. Yangın dayanımlı (Sertifikalı) **(ANKARA ÇELİK KAPI)****2.4. ASANSÖRLER**Asansörler : **MITSUBISHI**Asansör Cepheleri : **Star Galaxy - Mekanik Montaj (TENOKA)****3. DIŞ CEPHE:****3.1. Dış cephe mantolama : ALSECCO (A4 Granit)****3.2. Dış cephe kaplama :** Mekanik montajlı Andezit taş : **(HASTAŞ + TENOKA)****3.3. Güneş Kırıcılar :** Metal kontriksiyon + 140 mm’lik panel **(POYRAZ ALÜMİNYUM)****3.4. Balkonlar:**Döşeme : 1. Sınıf Seramik : **VİTRA - PORSELEN CK REKTEFİYELİ**1. Sınıf seramik süpürgelik : Paslanmaz çelik süpürgelik **(APC)**Korkuluk : Lamine Teperli cam korkuluk **(APC)**Paslanmaz çelik küpeşte **(APC)**Harpuşta : Teras katlar parapet üstü - Alüminyum Harpuşta **(APC)**Taşüstü - Alüminyum Harpuşta **(PİMEKS)****4. GENEL :****4.1. İLETİŞİM :**İletişim altyapı: **TÜRK TELEKOM**İletişim üstyapı + Uydu + Güvenlik : **RMS ELEKTRONİK****4.2. OTOMASYON :**Isıtma + Yangın + Sıcak-Soğuk Su Tesisatı : **ARI OTOMASYON****4.3. DİĞER :**• Klima tesisatı : **DAIKIN (CEKA-MET)**• Çelik gömme kasa• Hidroforlar : **KSB (ithal)**• Kazan ve Brülörler : **ERENSAN UNİGAS**• Elektrik priz ve anahtarlar     |